# УТВЕРЖДЕНА

постановлением мэра

города Архангельска

от 10.04.2009 № 146

ФОРМА № 1

АКТ

проверки готовности муниципального общеобразовательного

учреждения к 2013/ 2014 учебному году

"20 " августа 2013 г.

Полное наименование учреждения: Муниципальное казенное  образовательное учреждение муниципального образования "Город Архангельск"  «Средняя общеобразовательная школа №70»

год постройки здания: 1967

юридический и фактический адрес: 163017, Архангельская область, г. Архангельск Октябрьский территориальный округ, ул. Кегостровская, д. 85.

Контактные телефоны учреждения: 8 901 966 6166

8 901 966 6167

Фамилия, имя, отчество руководителя: Непогодьева Эльвира Юрьевна

Проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации учреждения: директор МКОУ СОШ №70 Непогодьева Э.Ю.;

от департамента образования мэрии города: ведущий специалист департамента образования мэрии г. Архангельска Калинина Е.А.;

от администрации территориального округа: заместитель  главы администрации Октябрьского округа Попов А.Н.;

от Управления Роспотребнадзора по Архангельской области: ведущий специалист-эксперт Шайдуллова Е.Ф.;(по согласованию)

от главного управления МЧС России по Архангельской области: старший инспектор ОНД Октябрьского округа ОНД г. Архангельска Бауман Е.М.

от филиала Архгортеплосети ОАО "ТГК-2" _______________________________________

__________________________________________________________________.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности (№ лицензии, кем выдана, на какой срок,  имеется ли приложение (приложения), соответствие данных, указанных в лицензии, уставу и какие реализуются виды общеобразовательных программ):

Лицензия: серия  РО № 018645 выдана инспекцией по надзору в сфере образования  Архангельской области, бессрочная.  Приложение №1 от 27 апреля 2012 года,  регистрационный №4914

2

2. Наличие материально-технической базы для реализации образовательного процесса:

| Наименование кабинетов (помещений) | Количество | Наличие лаборантской в кабинетах повышенной опасности | Готовность и наличие акта разрешения в кабинетах повышенной опасности | Потребность в школьной мебели (1 комплект – стол ученический двухместный, 2 стула ученических): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | количество комплектов | ростовые группы |
| Всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| начальных классов | 4 |  |  |  |  |
| русского языка и литературы | 2 |  |  | 10 | 4-6 |
| иностранного языка | 1 |  |  | 10 | 4-6 |
| математики | 2 |  |  | 10 | 4-6 |
| обслуживающего труда | 1 |  | Акт №11 от 10.08.2013 г. |  |  |
| физики | 1 | + | Акт №16 от 10.08.2013 г. |  |  |
| химии | 1 | + | Акт №13 от 10.08.2013 г. |  |  |
| биологии | 1 |  | Акт №15 от 10.08. 2013 г. |  |  |
| информатики | 2 |  | Акт №12 от 10.08. 2013 г. |  |  |
| изобразительного искусства | 1 |  |  |  |  |
| музыки | 1 |  |  |  |  |
| основ безопасности жизнедеятельности | 1 |  |  |  |  |
| истории | 1 |  |  | 10 | 4-6 |
| социального педагога |  |  |  |  |  |
| логопеда |  |  |  |  |  |
| педагога-психолога |  |  |  |  |  |
| мастерские | 1 |  | Акт №14 от 10.08.2013 г. |  |  |
| спортивный зал | 1 |  | Акт №10 от 10.08.2013 г. |  |  |
| Другие (актовый зал, тренажерный зал, кабинеты для обучения по программам дополнительного образования и пр.): | 1 |  |  |  |  |

3

Наличие специализированной мебели:

в компьютерном классе: стул офис.-12 шт., стол учит.-1, стол учен.-19 шт.

в кабинете химии: шкаф -1, шкаф для реактивов – 3, стул учит.-1шт., стул учен. – 30шт., стол учен.-15шт., стол- мойка – 1, тумба ТСО-2шт., тумба для доски – 1шт

в кабинете физики: стол демонстр.- 1шт., стол ученич.- 15 шт., стул учен.- 30шт.

в кабинете биологии: ___________________________________________________________

в кабинете иностранных языков: _________________________________________________

Наличие теле-, видео-, аудиотехники, технических средств

обучения в учреждении:

| Наименование, марка | Кол-во | Год приобретения | Место установки, область применения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Телевизор «Rolsen» 2. Телевизор «Sanyo» 3. Телевизор «Горизонт» 4.Видеомагнитофон «Panasonic» 5. DVD плеер 6. Аудиомагнитофон «Sumsung» 7.Музыкальный центр с караоке «Daewoo» 8. Музыкальный центр с DVD «LM-K-2500X» | 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1 шт. 1 шт. | 10.10.2005 г. 12.03.2005 г. 30.11.2005 г. 13.03.2006 г. 04.06.2007 г. 30.12.2004 г. 10.12.2005 г. 12.10.2004 г. | Кабинет музыки Кабинет географии Каб. русского языка Кабинет географии Каб. русского языка Каб. англ. языка Кабинет музыки Организация праздников |

Потребность в приобретении теле-, видео-, аудиотехники,

технических средств обучения:

| Наименование, марка | Количество | Предполагаемое место установки, область применения |
| --- | --- | --- |
| 1. Телевизор 2. DVD плеер 3. Ноутбук 4. Экран 5.Мультимедиа | 2 шт. 2 шт. 10 шт. 10 шт. 5 шт. | Кабинеты русского и англ. языка В каждый учебный класс В каждый учебный класс |

Площадь спортивного(ых) зала(ов) (кв.):272,6 кв.м

Испытание спортивного инвентаря и оборудования спортивного зала (удовл./неудовл., дата, номер акта или записи в специальном журнале): 10.08.2013 г., акт №10

Наличие спортивных площадок (перечислить): отсутствует

Техническое состояние спортивных площадок (дата, номер акта–разрешения на эксплуатацию): отсутствует

Оборудование спортивных площадок (перечислить): отсутствует

Техническое состояние оборудования спортивных площадок (удовл./неудовл., дата записи в специальном журнале о результатах испытаний): отсутствует

Проверка оборудования в учебной мастерской (дата, номер акта-разрешения на ввод в эксплуатацию оборудования): 10.08.2013 г., акт № 14

4

Испытание вентиляционных устройств в мастерских, в кабинетах химии, информатики (дата, номер акта или записи в специальном журнале, краткие результаты испытаний):

акт №17 от 10.08.2013 г.

3. Укомплектованность штатов образовательного учреждения (если недостает педагогических работников, указать, по каким учебным предметам и на какое количество часов): штат укомплектован

4. В 2013 / 2014 учебном году в образовательном учреждении:

- классов (всего) 11

- обучающихся (всего) 141

- из них в 1 смену обучается классов / обучающихся 11кл / 141 уч.

- из них во 2 смену обучается классов / учащихся  нет

- групп продленного дня (количество групп/учащихся) 1 группа/25 учащихся

5. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 2,1484

- наличие специально оборудованных площадок

для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие

санитарным требованиям имеется, находится в удовл. состоянии

-наличие  учебно-опытного участка нет

- наличие ограждения территории образовательного учреждения нет

- состояние ограждения (удовл./ неудовл.) _________________________________________

- организация освещения территории образовательного учреждения: имеется

6. Готовность здания и территории к новому учебному году:

- наличие технического паспорта на здание(я), дата разработки/пересмотра технического паспорта: 06.09.1967 г./ 06.07.2011 г.

- исполнение ремонтных работ:

- капитальных нет

5

- текущих

| № | Перечень выполненных работ | Затраты (выполнение работ, приобретение материалов и оборудования) в текущем году, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Бюдж. средства | Внеб. средства |
| 1. | Ремонт зданий, помещений (общестроительные работы) |  |  |
| 1.1. | 1.Текущий ремонт пола, замена окон в здании школы, текущий ремонт автоматической пожарной сигнализации | 699 986 |  |
| 1.2. | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования (замена ветхих окон в здании школы) | 184 512 |  |
|  | Остекление |  |  |
| 1.3. | Косметический ремонт помещений (указать виды работ, приобретение материалов): покраска пола, дверей, побелка потолка | 163780 |  |
| 1.4. |  |  |  |
| ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт зданий, помещений (руб.): | 1048278 |  |
| 2. | Ремонт системы отопления |  |  |
| 2.1. | Смена: отдельных участков трубопроводов, секций, отопительных приборов, запорной и регулировочной арматуры |  |  |
| 2.2. | Утепление труб |  |  |
| 2.3. | Восстановление тепловой изоляции |  |  |
| 2.4. | Промывка: | 32150 |  |
|  | радиаторов, |  |  |
|  | системы отопления в целом |  |  |
| 2.5. | Установка приборов учета тепловой энергии (указать марку, тип):поверка, замена отдельных деталей | 36350 |  |
| 2.6. | Ремонт печей | - |  |
| ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт системы отопления (руб.): | 68500 |  |
| 3. | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение |  |  |
| 3.1. | Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров (нужное подчеркнуть) |  |  |
| 3.2. | Смена участков трубопроводов |  |  |
| 3.3. | Восстановление теплоизоляции трубопроводов |  |  |

6

| 3.4. | Смена (нужное подчеркнуть): отдельных водоразборных кранов, смесителей , запорной арматуры, душей, моек, унитазов, ванн, раковин | 11240 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5. | Прочистка канализации, дренажа | - |  |
| 3.6. | Чистка, замена выгребных ям | - |  |
| ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт водопровода и канализации (руб.): | 11240 |  |
| 4. | Ремонт систем электроснабжения |  |  |
| 4.1. | Замена (нужное подчеркнуть): неисправных участков электрической сети здания), вышедших из строя электроустановочных изделий : выключателей, розеток), светильников , ламп, предохранителей, щитов | 61215,60 |  |
| 4.2. | Замена электрооборудования (жарочных шкафов, электроплит и т. д., указать): | - | - |
| 4.3. | Приобретение электрооборудования (указать): водонанагреватель | 23198 | - |
| 4.4. | Замена и приобретение приборов учета электроэнергии (указать): |  | - |
| 4.5. | Замеры сопротивления изоляции и заземляющих устройств | 25000 |  |
| ИТОГО затрачено денежных средств на ремонт систем электроснабжения (руб.): | 109413,6 |  |
| 5. | Благоустройство территории |  |  |
| 5.1. | Озеленение территории (указать виды работ): | - | - |
| 5.2. | Работы по улучшению условий содержания территории (указать): | - | - |
| ИТОГО затрачено денежных средств на благоустройство территории (руб.): | - |  |
| ВСЕГО затрачено средств на текущий ремонт, руб.: | 1237413,6 |  |

7

Сведения о подрядных организациях (организационно-правовая форма, наименование) дата, номер акта приемки работ, сведения о гарантийных обязательствах подрядчиков:

| Капитальный ремонт | Текущий ремонт |
| --- | --- |
|  | ОО О «Стандарт» ООО «Селена» ООО «Титан» силами работников МКОУ СОШ №70 |

7. Наличие столовой или буфета (подчеркнуть):

- число посадочных мест 96

- площадь обеденного зала (м.кв)  256,8

- общая площадь производственных помещений (м.кв)  80,4

- обеспеченность технологическим оборудованием:

| Перечень оборудования | Наличие паспорта | Год приобретения/дата ввода в эксплуатацию | % износа | Дата, номер акта-разрешения на эксплуатацию в текущем году |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Эл.плита | + | 01.08.2008 | 36% | Акт №8 от 10.08.2013 г. |
| 2. Жарочный шкаф (пекарный) | + | 01.08.2011 | 9% |  |
| 3. Шкаф холодильный «Премьер» 1,2 М | + | 01.08.2011 | 9% |  |
| 4. Холодильник «Атлант» | + | 01.08.2011 | 18% |  |
| 5. Кухонная машина «Гамма-2» | + | 01.07.2012 | 9% |  |
| 6. Комбайн кухонный | + | 01.07.2012 | 9% |  |
| 7. МясорубкаМ75 | + | 01.07.2013 | 0% |  |
| 8. Холодильник «Бирюса»131 К | + | 01.07.2013 | 0% |  |
| 9. Тестомес starfood DN10 | + | 01.07.2013 | 0% |  |
| 10. Прилавок холодильный | + | 01.07.2013 | 0% |  |
| 11. Шкаф холодильный | + | 01.07.2013 | 0% |  |

- потребность в технологическом оборудовании:

| Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Микроволновая печь |  | 1 |

- санитарное состояние столовой (буфета), подсобных помещений,  цехов удовлетворительное

- обеспеченность посудой (обеспечена, не обеспечена) ______________________________

- наличие и состояние системы вентиляции (удовл./неудовл., дата, номер акта проверки)акт №3 от 10.08.2013 г.

8

- наличие документации, обеспечивающей деятельность столовой:

| Сведения об организации, обеспечивающей питание школьников (организационно-правовая форма, наименование) | Дата, номер договора с организацией, обеспечивающей питание школьников | Дата, номер договора на поставку продуктов питания, наименование организации (для школьных столовых) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| На балансе школы |  | ЧП «Рыбина» Договор № 2 от 11.01.2013 года |  |

8. Организация питьевого режима (нужное подчеркнуть):

- бутилированная вода

- питьевой фонтанчик

- бак с охлажденным кипятком

9. Организация медицинского обслуживания

Наличие лицензии на право осуществления медицинской деятельности в   медицинском кабинете (дата, №): № ЛО-29-01-000352 от 22 апреля 2010 года

Наличие кабинетов:

- врача (площадь, м.кв, длина кабинета, м) 25,3 м2 / 9,15 м

- процедурного (площадь, м.кв) нет

- стоматологического кабинета (площадь, м.кв)

Наличие договоров с лечебно-профилактическим учреждением (номер, дата):

- безвозмездного пользования помещением: договор № 422 от  01.01.2013 г

- безвозмездного пользования оборудованием и медицинской мебелью -

- о сотрудничестве:  договор № 423  от 01.01.2013 года

Наличие медицинских кадров:

|  | От детской поликлиники Участок №15 | От стоматологической поликлиники | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Врача (к-во чел./кол-во ставок) | 1 чел. 1 ставка |  |  |
| Фельдшера (к-во чел./кол-во ставок) | 1 чел. 1 ставка |  | в должностную обязанность входит обслуживание обучающихся МОУ СОШ №70 |
| Другие медицинские кадры (к-во чел./кол-во ставок): мед.сестра санитар. | 1 чел. 1 ставка 1 чел. 1 ставка |  |  |

9

10. Готовность систем жизнеобеспечения учреждения:

- состояние системы отопления (дата, номер  акта готовности к отопительному сезону) _____________________________________________________________________________

- состояние системы водоснабжения:

холодного (дата, номер акта готовности) Акт №6 от 10.08.2013 г.

горячего (дата, номер акта готовности) ____________________________________________

- состояние системы вентиляции (дата, номер акта обследования, краткие результаты)

Акт №3 от 10.08.2013 г.

- состояние системы электроснабжения (дата, номер акта готовности)  Акт №2 от 10.08.2013 г.

- состояние приборов учета:

- Наличие приборов учета

| Наименование | Марка | Количество | Год установки | Дата последней проверки | Дата плановой проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теплосчетчики | СПТ-941 | 1 | 31.08.2009 | Июль,2013 | Июль,2017 |
| Счетчики воды: |  |  |  |  |  |
| Холодной | ВС ГН-80 №10803480 | 1 | 05.03.2013 | 04.10.2010 | 04.10.2014 |
| Горячей |  |  |  |  |  |
| Электросчетчики | 941908 356028 401030 | 1 1 1 | I кв. 2003 | IV кв. 2011 | IV кв. 2016 |

- Потребность в приборах учета НЕТ

| Наименование | Марка | Количество |
| --- | --- | --- |
| Теплосчетчики |  |  |
| Счетчики воды: |  |  |
| холодной |  |  |
| горячей |  |  |
| Электросчетчики |  |  |

11. Состояние пожарной безопасности в учреждении

- наличие автоматической пожарной сигнализации (состояние, год установки):

введена в эксплуатацию, произведен монтаж в сентябре 2008 года

- наличие системы оповещения людей о пожаре (состояние, год установки):

_____________________________________________________________________________

- техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей  о пожаре (дата, номер акта проверки) 26.08.2013 г.__________________________________

- проведение пропитки деревянных конструкций огнезащитным составом (дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы, срок действия): ______-_________

- организация проверки пропитки деревянных конструкций (дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы) _________-_____________________

_____________________________________________________________________________

- проверка сопротивления изоляции электросети и заземляющих устройств  (дата, номер акта) технический отчет от 01.05.2013 года

- проверка работоспособности внутренних пожарных кранов, ревизия пожарных рукавов (дата, номер акта, наименование организации, выполнявшей работы): акт №4 от 30.07.2013 АОО ООО «ВДПО»

10

- проверка и перезарядка огнетушителей:

углекислотных (общее количество, дата взвешивания) 8 шт. 30.07.2013

порошковых  (общее количество, дата освидетельствования) 16 шт. 30.07.2013

- приобретено новых огнетушителей (марка, количество) 3 (ОП-5)

- количество огнетушителей, всего 24, в том числе:

порошковых 18; углекислотных  8

- требуется приобрести огнетушителей (марка, количество

- затраты на выполнение противопожарных мероприятий:

|  | Наименование противопожарных мероприятий | Бюджетные средства (тыс. руб.) | Внебюджетные средства (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичный ремонт пожарной сигнализации |  | - |
| 2. | Установка "распашных" решеток (шт.) | - | - |
| 3. | Замена "глухих" решеток на "распашные" (шт) | - | - |
| 4. | Перезарядка огнетушителей | 4,16 | - |
| 5. | Приобретение огнетушителей: |  | - |
| 5.1. | Порошковых | 0,58 | - |
| 5.2. | Углекислотных | - | - |
| 6. | Обработка огнезащитным составом: | - | - |
| 6.1. | деревянных конструкций (кв.м), | - | - |
| 6.2. | чердачных перекрытий (кв.м) | - | - |
| 7. | Приобретение и установка сертифицированных противопожарных дверей: | 37 | - |
| 8. | Другие мероприятия (указать): |  |  |
|  | испытание пожарного водопровода | 3,25 |  |
| ВСЕГО затрачено средств на исполнение противопожарных мероприятий в текущем году, руб. 44,99 тыс.руб. |

- исполнение предписаний органов Госпожнадзора: -

12. Организация охраны учреждения

- наличие кнопки тревожной сигнализации (дата установки, место установки) ___-_____

- формы организации пропускного режима, осуществления контроля доступа в здания и на территорию (силами работников учреждения, с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, ОВО округа, частных лиц и пр.) ____________________________

11

13. Выполнение предписаний Управления Роспотребнадзора по Архангельской области:-

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Наличие транспорта в учреждении: НЕТ

|  | Легковой | Грузовой | Автобус |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата приобретения/год выпуска |  |  |  |
| Марка, номер |  |  |  |
| Количество посадочных мест |  |  |  |
| Дата прохождения техосмотра |  |  |  |
| Число учащихся, для которых организован подвоз |  |  |  |

15. Наличие договоров (указать организацию, дату, номер договора):

- договор на планово-регулярную уборку твердых отходов:

№ 2 от 10.09.2012 г. ООО «ДвиНорд»

- договор на утилизацию твердых бытовых отходов:

№ 2 от 10.09.2012 г. ООО «ДвиНорд»

- договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции:

№ 53 от 01.01.2013 г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Архангельской области»

- договор на отпуск и потребление электроэнергии:

№ 1-00629 от 25.01.2013 г. ОАО «Архэнергосбыт»

- договор на отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды:

№ 1905 от 14.01.2013 г. ОАО «ТГК – 2»

- договор на отпуск питьевой воды и прием сточных вод:

МУП «Водоканал» 2-05.25 от 29.01.2013г.

- договор на оказание услуг электрической связи:

№ 5107 от 30.01.2013 г. ОАО «Ростелеком»

- договор на установку и обслуживание кнопки тревожной сигнализации: -

_____________________________________________________________________________

- договор на оказание услуг вневедомственной охраны: -

_____________________________________________________________________________

- договор на техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре:

47/13-ОБС от 01.01.2013 ООО «Титан»

- договор на передачу сигнала о пожаре на пульт централизованного наблюдения: -

_____________________________________________________________________________

- договор на обслуживание технологического и холодильного оборудования: -_____________________________________________________________________________

- договор на утилизацию ртутьсодержащих отходов: -

_____________________________________________________________________________

Другие договоры:

Договор на обслуживание компьютерных программ для административных целей:

ЗАО «Арбис: прикладные решения» № ИТС-130513 от 14.05.2013г.

«Эксперт центр» 0524/02-2012Н от 02.07.2012 г.

ОАО «Мегафон» №136097 от 01.01.2013 г.

12

16. Заключение комиссии о готовности образовательного учреждения к новому учебному году: МКОУ СОШ №70 к началу нового учебного года готово________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Члены комиссии:

_____________________ (Э.Ю. Непогодьева)

_____________________ (Е.А.Калинина)

_____________________ (А.Н. Попов)

_____________________ (Е.Ф. Шайдуллова)

_____________________ (Е.М.Бауман)

Руководитель учреждения   _______________ (Э.Ю. Непогодьева)

М.П.

Обязательные приложения к акту готовности образовательного учреждения:

1. Акт готовности к отопительному сезону от теплоснабжающей организации (на каждое здание).

2. Копия последнего предписания Управления Роспотребнадзора по Архангельской области.

3. Копия последнего предписания Госпожнадзора.