| Российская Федерация Мэрия г. Архангельска муниципальное казенное образовательное учреждение муниципального образования «Город Архангельск» «Средняя общеобразовательная школа № 70» «___» ______________ 20___ № ______________________ 163017 г. Архангельск, ул. Кегостровская д.85 тел/факс 89019666166 e-mail:school70-arh@mail.ru | В департамент образования мэрии г. Архангельска |
| --- | --- |

Информация о выполнении (планировании выполнения) предписаний органов надзора и решений судов в 2013 году

в МКОУ СОШ №70

(наименование учреждения)

| Реквизиты предписания (судебного решения), номер пункта | Содержание замечания (судебного решения) | Установленная дата исполнения предписания (судебного решения) | Объем затрат, тыс. руб. | Информация о принятых мерах по устранению замечаний (выполнено, в стадии исполнения, иное) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предписания РПН |
| - | - | - | - | - |
| Предписания ГПН |
| №162/1/1-3 от 13.08.2013 г. пункт 1 | Кабельные линии систем противопожарной защиты выполнены не огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов (нг-HFFR). Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки не обеспечат работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону | 13.04.2013 г. | 146,5 | в стадии исполнения |
| Решения судов |
| от 09.04.2013 г. | Произвести ограждение по периметру территории МКОУ СОШ № 70 | 31.12.2013 г. |  | ходатайство о переносе сроков исполнения |

Приложение:

копии неисполненных предписаний (судебных решений).

Подпись руководителя ______________ / Э.Ю.Непогодьева /.